## Poziv za dostavu ponude
NAPOMENA: Ponudbena dokumentacija je izrađena na način da se podaci koji se ponavljaju, nakon upisa automatski sami upisuju na sljedeći list dokumentacije. Sve napomene su pomoćni podaci koji su napisani izvan područja ispisa stranice, te se stoga neće vidjeti na ispisanom dokumentu i ispisani su crvenom bojom.
Obrazac 3.1.
POZIV ZA DOSTAVU PONUDE JEDNOSTAVNE NABAVE
JN–06–25
Nabava opreme za obradu podataka - hardwer, za IVKOM d.d., Ivanec | [6 empty] | Nabava opreme za obradu podataka - hardwer, za IVKOM d.d., Ivanec.
Nabava opreme za obradu podataka - hardwer, za IVKOM d.d., Ivanec
JN–06–25.
Naručitelj IVKOM d.d. iz Ivanca, V. Nazora 96b, upućuje Poziv na dostavu ponuda. | [6 empty] | JN–06–25
Sukladno članku 15. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi za godišnju procijenjenu vrijednost nabave manju od 26.540,00 (66.360,00) eura, bez PDV-a (tzv. jednostavnu nabavu) Naručitelj nije obavezan provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.
1. | OPIS PREDMETA NABAVE
Predmet nabave je, sukladno Troškovniku / Tehničkoj specifikaciji iz dijela II. ovog Poziva: | [6 empty] | Nabava opreme za obradu podataka - hardwer, za IVKOM d.d., Ivanec,
Nabava opreme za obradu podataka - hardwer, za IVKOM d.d., Ivanec.
Sukob interesa:
Sukladno odredbi članka 80. st. 2. toč. 2. Zakona o javnoj nabavi, Naručitelj izjavljuje da, ne postoje gospodarski subjekti s kojima je Naručitelj u sukobu interesa, u smislu odredbi čl. 76. i 77. ZJN-a:
a) | za osobe iz članka 76. stavak 2., točka 1. ZJN 2016. (čelnik tijela, član Uprave i Nadzornog odbora):
| 1. | TRGORA j.d.o.o., Ulica Vladimira Nazora 57, Ivanec, OIB 24615913265,
| 2. | BEAUTY ZONA, vl. Janja Rajh, Ivanec, Ivana Gundulića 2A, OIB: 90372310542,
| 3. | KNJIGOVODSTVO RM d.o.o., Trg hrvatskih ivanovaca 9A, Ivanec, OIB 64439361604,
| 4. | Poljoprivredno poduzeće Ivanec d.o.o., Ivanec, Trg Hrvatskih Ivanovaca 10, OIB: 35861469799,
| 5. | ROMB d.o.o., Ivanec, Trg Hrvatskih Ivanovaca 10, OIB: 81937849560,
| 6. | MAČEK TRANSPORTI obrt za prijevoz i niskogradnju, vl. Predrag Maček, Žarovnica 177, OIB 89988975851,
| 7. | LD „SRNJAK-RAVNA GORA“ Lepoglava, Kameničko Podgorje 16D, OIB: 13709346326;
b) | za osobe iz članka 76. stavak 2. točke 2., 3. i 4. ZJN 2016. (članovi stručnog povjerenstva za javnu nabavu i druge osobe koje su uključene u provedbu ili koje mogu utjecati na odlučivanje naručitelja u ovom postupku javne nabave):
ne postoje gospodarski subjekti s kojima naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi prema podtočki b).
Sukladno članku 80. stavak 2. točka 1. ZJN 2016, podaci su javno objavljeni na internetskoj stranici naručitelja: https://ivkom.hr
Opis predmeta nabave:
Opis predmeta nabave je sukladan Troškovniku / Tehničkoj specifikaciji iz dijela II. ovog Poziva.
Tehnička specifikacija:
Ponuđeni predmet nabave mora imati tehnička obilježja navedena u Specifikaciji tehničkih karakteristika, koja je sastavni dio ove Dokumentacije. Ponuditelj je obvezan Obrasce koji čine sastavni dio ove Dokumentacije za nadmetanje ispuniti, ovjeriti potpisom i pečatom i dostaviti uz ponudu. Ponuditelj je obvezan ispuniti navedeni obrazac na način da upiše i ispuni sve stavke u stupcu "Postoji" tako da se po stavkama upisuje "DA" ili "NE", te ukoliko se nudi jednakovrijedan dokaz upisati i priložiti dokaz jednakovrijednosti.
Roba koja je predmet nabave mora biti nova i u ispravnom stanju.
Ponuđeni Predmet nabave mora u cijelosti odgovarati zahtjevima određenim u opisu Predmeta nabave i Tehničkim specifikacijama, sa svim troškovima.
Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a):
17.000,00 EUR, bez PDV-a.
2. | UVJETI NABAVE KOJE PONUDA TREBA ISPUNJAVATI
Način izvršenja:
Ugovor će se zaključiti u skladu s Ponudom i Pozivom za dostavu ponude jednostavne nabave čija je procijenjena vrijednost manja od 26.540,00 (66.360,00) EUR.
Količina predmeta nabave:
Ponuditelj mora ponuditi cjelokupnu količinu iz obrasca ponude/troškovnika koja se traži u nadmetanju. Ponude samo za dio tražene količine iz obrazaca ponude/troškovnika neće se razmatrati.
Rok isporuke:
U roku od 30 dana od dana potpisa ugovora.
U slučaju kršenja roka isporuke Naručitelj zadržava pravo raskinuti ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.
Rok trajanja ugovora:
Do potpunog izvršenja ugovorenog predmeta nabave.
Rok valjanosti ponude:
60 dana od krajnjeg roka za dostavu Ponude.
Mjesto izvršenja predmeta nabave:
Sjedište naručitelja u Ivancu, Vladimira Nazora 96b, 42 240 Ivanec.
Rok plaćanja:
30 dana od dana dostave eRačuna, osim u slučaju ako postoje utvrđeni nedostaci, u kojem slučaju će platiti u roku od 30 dana od dana otklanjanja nedostataka i dostave eRačuna.
Način plaćanja:
Nalogom za bezgotovinsko plaćanje na transakcijski račun, IBAN odabranog ponuditelja.
Uvjeti plaćanja:
30 dana od dana dostave eRačuna, osim u slučaju ako postoje utvrđeni nedostaci, u kojem slučaju će platiti u roku od 30 dana od dana otklanjanja nedostataka i dostave eRačuna.
Prema odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18) od dana 01.07.2019. godine, odabrani ponuditelj će biti dužan izdavati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, koju je izdao Europski odbor za normizaciju (CEN) 28. lipnja 2017. godine EN 16931-1:2017, Elektronički račun – 1. dio: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektroničkog računa i popis sintaksi CEN/TS 16931-2:2017, Elektronički račun – 2. dio: Lista sintaksi u skladu s EN 16931-1, prema CEN-ovu sustavu razvrstavanja, koju je, sukladno Direktivi 2014/55/EU, ispitala Europska komisija te je nakon ispitivanja objavila upućivanje na tu normu (Provedbena odluka Komisije 2017/1870).
Elektronički računi i postupanje s njima moraju u svemu biti u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).
eRačuni se ispostavljaju na e-mail adresu Naručitelja: e-racun@ivkom.hr
s naznakom - eRačun za predmet nabave:
Nabava opreme za obradu podataka - hardwer, za IVKOM d.d., Ivanec,
broj nabave: |  | JN–06–25.
Na eRačunu treba obavezno biti naveden broj ugovora ili narudžbenice, te broj naprijed navedene nabave. Protivno navedenoj odredbi naručitelj će biti prisiljen odbiti svaki neispravno ispostavljen i popunjen eRačun.
Troškovnik:
Troškovnik nabave nalazi se u prilogu ovog Poziva za dostavu ponude jednostavne nabave i čini sastavni dio istog.
Prilikom ispunjavanja troškovnika, jedinična cijena stavke bez PDV-a, ukupna cijena stavke bez PDV-a, cijena ponude bez PDV-a, ukupna cijena ponude s PDV-om i PDV, upisuju se u eurima, te moraju biti zaokružene na dvije decimale. Sve stavke Troškovnika moraju biti ispunjene.
Cijena ponude:
U cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja.
Cijenu ponude potrebno je prikazati na način da se iskaže redom: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV-om u EUR i prema uputama u obrascu troškovnika.
Jedinične cijene stavki i cijena ponude su nepromjenjive tijekom trajanja ugovora.
Kriterij za odabir ponude (uz obavezu ispunjenja svih gore navedenih uvjeta i zahtjeva):
Najniža cijena.
3. | KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA, TE DOKUMENTI KOJIMA SE DOKAZUJE SPOSOBNOST
Dokazi o sposobnosti obvezno se prilažu uz ponudu.
Ponuditelji moraju dokazati pravnu i poslovnu sposobnost, te ekonomsku, financijsku, tehničku i stručnu sposobnost, kako slijedi:
| 1. | Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti gospodarskog subjekta:
|  | 1.1. | Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana koji je u vezi s predmetom nabave (sukladno članku 257. st. 1. Zakona o javnoj nabavi). Upis u registar dokazuje se izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.
Podtočka 1.1. odnosi se i na druge subjekte na koje se gospodarski subjekt oslanja.
U slučaju zajednice gospodarskih subjekata ili uključivanju podugovaratelja okolnosti iz odjeljka broj 4. točke 1. pod točke 1.1. ovog Poziva za dostavu ponude utvrđuju se za sve članove zajednice i podugovaratelja pojedinačno.
Podtočka 1.1. odnosi se i na druge subjekte na koje se gospodarski subjekt oslanja.
Starost dokaza koje gospodarski subjekti dostavljaju vezano za pitanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskih subjekata:
– | svi dokazi moraju biti ažurirani, te je bitno da su u njima sadržani podaci važeći, koji odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave;
– | svi dokazi se mogu priložiti u izvorniku, u ovjerenoj ili neovjerenoj preslici.
4. | OSTALI UVJETI
1. Jamstva:
1.1. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza (koje ponuditelj može dati na jedan od slijedeća dva ponuđena načina):
| 1.1.1. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza u obliku izjave kojom gospodarski subjekt izjavljuje da će, ukoliko bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj uplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a u obliku novčanog pologa i to na račun Naručitelja u:
Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR6423600001101742775.
Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza i navesti evidencijski broj nabave:
JN–06–25
Prilikom plaćanja potrebno je navesti sljedeći model i poziv na broj: model: 00, poziv na broj ___________ (navesti OIB/nacionalni identifikacijski broj uplatitelja). Polog mora biti evidentiran na računu Naručitelja najkasnije u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi.
U slučaju uplate novčanog pologa kao jamstva za uredno ispunjenje ugovora, odabrani ponuditelj dužan je dostaviti Naručitelju dokaz o uplati (npr. preslika potvrda banke o izvršenom plaćanju), najkasnije prije dana i sata otvaranja ponuda.
ili:
| 1.1.2. | Jamstvo za uredno ispunjenje ugovornih obveza, u obliku izjave kojom gospodarski subjekt izjavljuje da će ukoliko bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o javnoj nabavi, u obliku zadužnice.
1.2. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku (koje ponuditelj može dati na jedan od slijedeća dva ponuđena načina):
| 1.2.1. | Jamstvo za otklanjanje nedostataka za izvedene radove isporučenu robu tijekom jamstvenog roka u obliku izjave kojom gospodarski subjekt izjavljuje da će, ukoliko bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj, uplatiti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini od 10% vrijednosti izvedenih radova isporučene robe bez PDV-a u obliku novčanog pologa i to na račun Naručitelja u:
Zagrebačka banka d.d., IBAN: HR6423600001101742775.
Pod svrhom plaćanja potrebno je navesti da se radi o jamstvu za otklanjanje nedostataka za izvedene radove isporučenu robu u jamstvenom roku i navesti evidencijski broj nabave:
JN–06–25
Prilikom plaćanja potrebno je navesti sljedeći model i poziv na broj: model: 00, poziv na broj ___________ (navesti OIB/nacionalni identifikacijski broj uplatitelja). Polog mora biti evidentiran na računu Naručitelja prije isteka jamstva za uredno ispunjenje ugovora.
U slučaju uplate novčanog pologa kao jamstva za otklanjanje nedostataka, odabrani ponuditelj dužan je dostaviti Naručitelju dokaz o uplati (npr. preslika potvrda banke o izvršenom plaćanju), najkasnije ____________________________.
ili:
| 1.2.2. | Jamstvo za otklanjanje nedostataka za isporučenu robu tijekom jamstvenog roka, u obliku izjave kojom gospodarski subjekt izjavljuje da će ukoliko bude odabran kao najpovoljniji ponuditelj, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini od 10% vrijednosti isporučene robe bez PDV-a, najkasnije prije isteka jamstva za uredno ispunjenje ugovora, u obliku zadužnice.
1.2. Jamstveni rok:
Jamstveni rok na isporučeni Predmet nabave iznosi minimalno 36 mjeseci od dana urednog preuzimanja ugovorenog Predmeta nabave.
2. Posebni uvjeti za izvršenje ugovora:
Vrijeme odaziva na intervencije u garantnom roku na lokaciji korisnika iznosi 4 sata od sata dostave poziva za intervencijom. Nakon proteka garantnog roka za nabavljenu opremu s odabranim ponuditeljem će se pod istim uvjetima za intervencijom sklopiti ugovor o održavanju na razdoblje od 2 godine.
5. | SASTAVNI DIJELOVI KOJE PONUDA TREBA SADRŽAVATI
Ponuda treba sadržavati:
1. | Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
2. | Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja);
3. | Specifikacija tehničkih karakteristika (ispunjena i potpisana od strane ponuditelja);
4. | Dokazi (traženi dokumenti);
5. | Jamstvo u obliku izjave (ispunjene i potpisane od strane ponuditelja);
6. | Potpisan i pečatom ovjereni prijedlog ugovora;
7. | CD-e ili USB stic sa snimljenom potpisanom i ovjerenom cjelovitom ponudom, identičnom onoj kakva je dostavljena i u papirnatom obliku, ili umjesto CD-a, odnosno USB sticka, ponuditelji u kuvertu mogu staviti 1 DODATAN primjerak neuvezane ponude (spojene običnom spajalicom, bez klamanja pojedinih dokumenata), identičan uvezanom primjerku.
NAPOMENA:
Osim ponude koja se daje ispisana na papiru u zatvorenoj omotnici, ponuditelji obavezno trebaju na CD-u ili USB sticu zapisanu potpisanu i ovjerenu cjelovitu ponudu priložiti u istoj zatvorenoj omotnici zajedno s papirnatom ponudom, zbog obaveze naručitelja (temeljem Uredbe o uredskom poslovanju, NN br. 69/19, čl. 15. st. 3.), da istu trajno pohrani u elektroničkom obliku u svoj informatički sustav, ili mogu u kuvertu staviti 1 DODATAN primjerak neuvezane ponude, identičan uvezanom primjerku.
6. | NAČIN DOSTAVE PONUDE
Ponuda se dostavlja na Ponudbenom listu, Tehničkoj specifikaciji i Troškovniku iz dijela II. ovog Poziva, a koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja, te ovjerene pečatom.
Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog Poziva.
Rok za dostavu ponuda je do:
20.05.2025. godine, do 13:00 sati (lokalno vrijeme).
Način dostave ponuda je:
Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu sjedišta Naručitelja.
Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
1. | naziv i adresa naručitelja: |  |  | IVKOM d.d., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec |  |  | IVKOM d.d., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec.
2. | naziv i adresa ponuditelja: |  |  | OBAVEZNO UNIJETI PODATKE PONUDITELJA (koji trebaju biti identični s podacima iz Ponudbenog lista)
3. | evidencijski broj nabave: |  |  | JN–06–25
4. | naziv predmeta nabave: |  |  | Nabava opreme za obradu podataka - hardwer, za IVKOM d.d., Ivanec
5. | naznaka: "NE OTVARAJ" prije: |  |  |  | 20.05.2025. godine, u 13:00 sati (lokalno vrijeme).
Mjesto dostave ponuda je poslovni prostor Naručitelja:
IVKOM d.d., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec.
Mjesto otvaranja ponuda je u poslovnom prostoru Naručitelja:
IVKOM d.d., Ivanec, Vladimira Nazora 96b, 42240 Ivanec.
Datum i vrijeme otvaranja ponuda je u poslovnom prostoru Naručitelja:
20.05.2025. godine, u 13:00 sati (lokalno vrijeme).
Način otvaranja ponuda:
Ponude neće biti otvarane javno.
7. | OSTALO
Obavijesti u vezi predmeta nabave (kontakt osoba za opći i tehnički dio):
Željko Kraš, dipl.oec. Broj telefona: 099 2770 559. Adresa elektroničke pošte: zeljko.kras@ivkom.hr
Obavijesti o rezultatima:
Pisanu obavijest o rezultatima nabave Naručitelj će dostaviti svakom ponuditelju e-mailom u roku od 10 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda na dokaziv način (potvrda e-mailom).
KLASA: |  | 406-03/25-01/26
URBROJ: |  | 2186-12-5-024-25-4
Br. nabave: |  | JN–06–25
U Ivancu, 13.05.2025. | [5 empty] | Direktor:
Edo Rajh, dipl.oec.

## Ponudbeni list
PONUDBENI LIST |  | Obrazac 3.2. | NAPOMENA: Ponudbena dokument. je izrađena na način da se podaci koji se ponavljaju, nakon upisa automatski sami upisuju na slijedeći list dokumentacije. Sve napomene su pomoćni podaci koji su napisani izvan područja ispisa stranice, te se stoga neće vidjeti na ispisanom dokumentu i ispisani su crvenom bojom.
1. | Podaci o naručitelju: | Popunjava naručitelj:
1.1. | Naziv i sjedište naručitelja: | IVKOM d.d., Ivanec, Vladimira Nazora 96b
1.2. | Odgovorna osoba naručitelja: | Direktor, Edo Rajh, dipl.oec.
1.3. | Predmet nabave: | Nabava opreme za obradu podataka - hardwer, za IVKOM d.d., Ivanec
1.4. | Broj nabave: | JN–06–25
2. | Podaci o ponuditelju: | Popunjava ponuditelj:
2.1. | Naziv ponuditelja:
2.2. | Adresa (poslovno sjedište):
2.3. | OIB:
2.4. | Matični broj:
2.5. | Broj računa (IBAN):
2.6. | BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke:
2.7. | Navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a (upisati DA ili NE):
2.8. | Adresa za dostavu pošte:
2.9. | Adresa e–pošte:
2.10. | Kontakt osoba:
2.11. | Telefon:
2.12. | Telefaks:
3. | Ponuda: | Popunjava ponuditelj:
3.1. | Broj ponude:
3.2. | Mjesto i datum ponude: |  | NAPOMENE:
3.3. | Cijena ponude bez PDV-a – brojkama: | 0 | Cijena ponude bez PDV-a će se automatski prepisati iz troškovnika, nakon što popunite troškovnik.
3.4. | Iznos PDV-a – brojkama: | 0 | Iznos PDV-a će se automatski prepisati iz troškovnika, nakon što popunite troškovnik.
3.5. | Cijena ponude s PDV-om – brojkama (Ako ponuditelj nije u sustavu poreza na dodanu vrijednost ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno): | 0 | Cijena ponude s PDV-om će se automatski prepisati iz troškovnika, nakon što popunite troškovnik.
3.6. | Ponuditelj (tiskano upisati naziv funkcije ovlaštene osobe ponuditelja):
3.7. | Ponuditelj (tiskano upisati ime i prezime ovlaštene osobe ponuditelja):
3.8. | Potpis i pečat ponuditelja:
NAPOMENA: Obavezno ispuniti sve stavke Ponudbenog lista.

## Teh.specifikac-JN-06-25
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
Naziv ponuditelja: | 0
Adresa ponuditelja: | 0
OIB ponuditelja: | 0
TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
TRAŽENIH TEHNIČKIH KARAKTERISTIKA ZA PREDMET NABAVE:
Nabava opreme za obradu podataka - hardwer, za IVKOM d.d., Ivanec
JN–06–25
Predmet nabave | Količina | Tražene tehničke karakteristike ili jednakovrijedne: |  |  | Nudi se |  | Upisati ponuđene vrijednosti ili dokaz jednakovrijednosti
[5 empty] | DA | NE
SERVER:
Procesor | 1 | Intel Xeon Gold 5415+ 2.9G, 8C/16T, 16GT/s, 22.5M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-4400 ili jednakovrijedno
No Additional Processor
Heatsink for 1 CPU configuration (CPU less than or equal to 150W)
Kućište za diskove | 1 | 8X3.5" SAS/SATA + 8NVME(w/ NVMe PERC RAID) PERC 12, 1 CPU ili jednakovrijedno
Matična ploča | 1 | Riser Config0, No PCIe Riser, 1 CPU
Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM, MLK ili jednakovrijedno
Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0
No Cables Required /Parallax Security Bezel, Two Layer Door
Power Saving BIOS Settings /High Performance Fan x4
Trusted Platform Module 2.0 V5
Memorija | 4 | 32GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank
Pristupni kontroleri | 1 | iDRAC9, Enterprise 16G /No Quick Sync
iDRAC,Factory Generated Password,iDRAC Service Module (ISM), NOT Installed
iDRAC Group Manager, Disabled,No Internal Optical Drive
RAID Controller | 1 | RAID 1 /PERC H755 SAS Front , PERC H965i Controller Front ili jednakovrijedno
Front PERC Mechanical Parts, front load ili jednakovrijedno
Front PERC Mechanical Parts, rear load ili jednakovrijedno
Napajanje | 2 | Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 1100W, Mixed Mode Titanium ili jednakovrijedno
C13 to C14, MU Style, 10 AMP, 6.5 Feet (2m), Power Cord ili jednakovrijedno
Mrežna kartica | 1 | Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM, MLKB ili jednakovrijedno
HDD | 2 | 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR, 1 DWPD ili jednakovrijedno
HDD | 2 | 6.4TB Enterprise NVMe Mixed Use AG Drive U.2 Gen4 with carrier ili jednakovrijedno
Jamstvo |  | Vrijeme odaziva na intervencije u garantnom roku na lokaciji korisnika iznosi 4 sata od sata dostave poziva za intervencijom. Nakon proteka garantnog roka za nabavljenu opremu s odabranim ponuditeljem će se pod istim uvjetima za intervencijom sklopiti ugovor o održavanju na razdoblje od 3 godine.
Jamstvo obuhvaća sve sklopovske komponente i programske nadogradnje
Ostali uvjeti |  | Sve komponente su nove i nekorištene
Hladnjaci -> ugrađeni redudantni (N+1) i izmjenjivi (hot-swap) ventilatori za hlađenje, sve komponente poslužitelja pasivno su hlađene ugrađenim ventilatorima (nemaju vlastite ventilatore za hlađenje)
potrebna su dva kontrolera i dva polja diskova
Kučište servera -mini tower
SOFTWARE:
Windows Server 2025 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language; | 1 | Operativni sustav i licence
Windows Server 2025 Standard,16CORE,DF Recovery Image, Multi Lang, (Downgrade not included);
Windows Server 2025 Standard,16CORE,Media Kit, Multi Lang, (Downgrade not included)
5-pack of Windows Server 2025/2022 User CALs (Standard or Datacenter | 6
NAPOMENA:
Tehničke karakteristike detaljno su utvrđene u ovoj Tehničkoj specifikaciji, a koja mora biti sastavni dio ponude.
Ponuditelj je dužan za svaku stavku ispuniti „DA“ ili „ NE“, te ukoliko se nudi jednakovrijedano, obvezan upisati i priložiti dokaz jednakovrijednosti.
Ponuditelj je dužan upisati i ponuđeni garantni rok. Neupisivanjem tražene vrijednosti rezultirat će odbacivanjem ponude.
0 |  |  |  | ZA PONUDITELJA:
(mjesto i datum)
0
(čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)

## Troškovnik-JN-06-25
TROŠKOVNIK | [5 empty] | Obrazac 3.3. | NAPOMENA:
Naziv ponuditelja: |  | 0 |  |  |  |  | Podaci o nazivu ponuditelja, adresi, OIB-u, mjestu, datumu i odgovornoj osobi, automatski će se prepisati iz ponudbenog lista, nakon što popunite ponudbeni list.
Sjedište ponuditelja: |  | 0
OIB ponuditelja: |  | 0
Predmet nabave: |  | Nabava opreme za obradu podataka - hardwer, za IVKOM d.d., Ivanec
Broj nabave: |  | JN–06–25
Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obavezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.
Redni | Opis stavke predmeta nabave |  | Jedi- |  | Jed. cijena | Ukupna cijena
broj |  |  | nica | Količina | stavke u EUR, | stavke u EUR,
|  |  | mjere |  | bez PDV-a | bez PDV-a
1. | Računalni poslužitelj (prema Tehničkoj specifikaciji) |  | kpl | 1 |  | 0
2. | Software (prema Tehničkoj specifikaciji) |  | kpl | 1 |  | 0
CIJENA PONUDE, bez PDV-a: | [5 empty] | 0
PDV 25%: | [5 empty] | 0
UKUPNA CIJENA PONUDE, s PDV-om: | [5 empty] | 0
0 |  |  |  | ZA PONUDITELJA:
(mjesto i datum)
0
(čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)

## Izjava-uredno isp.ug.
IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA
Naziv ponuditelja: | 0
Adresa ponuditelja: | 0
OIB ponuditelja: | 0
NAPOMENA:
Predmet nabave: | Nabava opreme za obradu podataka - hardwer, za IVKOM d.d., Ivanec |  |  | Podaci o nazivu ponuditelja, adresi, OIB-u, mjestu, datumu i odgovornoj osobi, automatski će se prepisati iz ponudbenog lista, nakon što popunite ponudbeni list.
Broj nabave: | JN–06–25
I Z J A V A
Izjavljujem i potvrđujem da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji Ponuditelj, dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, u roku od 8 dana od dana potpisa ugovora o nabavi, na jedan od slijedeća dva načina:
● u obliku novčanog pologa,
ili
● u obliku zadužnice.
0 |  |  | ZA PONUDITELJA:
(mjesto i datum)
0
(čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)

## Izjava-otklanj.nedost
IZJAVA O DOSTAVI JAMSTVA ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU
Naziv ponuditelja: | 0
Adresa ponuditelja: | 0
OIB ponuditelja: | 0
NAPOMENA:
Predmet nabave: | Nabava opreme za obradu podataka - hardwer, za IVKOM d.d., Ivanec |  |  | Podaci o nazivu ponuditelja, adresi, OIB-u, mjestu, datumu i odgovornoj osobi, automatski će se prepisati iz ponudbenog lista, nakon što popunite ponudbeni list.
Broj nabave: | JN–06–25
I Z J A V A
Izjavljujem i potvrđujem da ćemo, ukoliko budemo odabrani kao najpovoljniji Ponuditelj, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka za isporučene robe u jamstvenom roku u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, najkasnije prijeisteka jamsta za uredno ispunjenje ugovora, na jedan od slijedeća dva načina:
● u obliku novčanog pologa,
ili
● u obliku zadužnice.
0 |  |  | ZA PONUDITELJA:
(mjesto i datum)
0
(čitko ime i prezime odgovorne osobe ponuditelja)
M.P.
(potpis odgovorne osobe ponuditelja i ovjera)

## Prijedlog ugovora
Naziv tvrtke: |  | 0 |  | Podaci o nazivu tvrtke, adresi OIB-u, IBAN-u, osobi ovlaštenoj za zastupanje i funkciji osobe ovlaštene za zastupanje, automatski će se prepisati iz Ponudbenog lista, nakon što se upišu u Ponudbeni list.
Adresa tvrtke: |  | 0
OIB: |  | 0
IBAN: |  | 0
Tvrtku zastupa: |  | 0
Po funkciji: |  | 0
(u daljnjem tekstu: PRODAVATELJ)
i
IVKOM d.d. sa sjedištem u Ivancu, V. Nazora 96b, 42240 Ivanec, OIB: 31407797858, IBAN: HR6423600001101742775, ZABA d.d., koje zastupa direktor Edo Rajh, dipl.oec. (u daljnjem tekstu: KUPAC),
zaključili su sljedeći
PRIJEDLOG UGOVORA O NABAVI PO NADMETANJU JN–06–25
Članak 1.
Ovaj ugovor odnosi se na Nabavu opreme za obradu podataka - hardwer, za IVKOM d.d., Ivanec (u daljnjem tekstu: PREDMET NABAVE), odabranu u postupku prikupljanja ponuda broj JN–06–25.
Sastavni dio ovog ugovora je prilog (troškovnik) s popisom i cijenama odabranog PREDMETA NABAVE na koji se odnosi ovaj ugovor.
Članak 2.
PRODAVATELJ se obvezuje isporučiti KUPCU ugovoreni PREDMET NABAVE prema Troškovniku i Tehničkoj specifikaciji, koji su sastavni dio ovog ugovora u ukupnoj cijeni od
0
(slovima: ______________________________). |  |  |  | Umjesto crte treba upisati iznos slovima, na način da se crtu izbriše i umjesto crte upiše slovima iznos.
U cijenu nije uračunat PDV.
Članak 3.
Ugovorne strane su suglasne da će se PREDMET NABAVE isporučiti u roku od 30 dana od dana potpisa ugovora.
Članak 4.
Ugovorne strane su suglasne da je cijena PREDMETA NABAVE odabranog iz ponude PRODAVATELJA, franco sjedište KUPCA, nepromjenjiva za vrijeme trajanja ovog ugovora.
Članak 5.
Ugovorne strane su suglasne da će KUPAC primljeni PREDMET NABAVE platiti u roku 30 dana od dana dostave eRačuna, osim u slučaju ako postoje utvrđeni nedostaci, u kojem slučaju će platiti u roku od 30 dana od dana otklanjanja nedostataka i dostave eRačuna.
Obaveza PRODAVATELJA je da kao prilog svakom ispostavljenom eRačunu obavezno priloži i specifikaciju izvršenog PREDMETA NABAVE, te da na svakom izdanom eRačunu obavezno navede i broj ugovora sklopljenog temeljem ove nabave.
eRačuni se ispostavljaju na slijedeću e-mail adresu KUPCA: e-racun@ivkom.hr
Elektronički računi i postupanje s njima moraju u svemu biti u skladu s odredbama Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/18).
Članak 6.
Ugovorne strane su suglasne da se eventualne greške u količini i kvaliteti utvrđuju odmah kod isporuke, a samo iznimno u roku od 5 dana po isporuci iste.
PRODAVATELJ je dužan otkloniti utvrđene nedostatke odmah po traženju KUPCA.
Jamstveni rok na isporučeni Predmet nabave iznosi 36 mjeseci od dana urednog preuzimanja ugovorenog Predmeta nabave.
Članak 7.
KUPCU pripada pravo jednostranog raskida Ugovora prije isteka roka iz članka 9. ovog Ugovora u slijedećim slučajevima:
1. | ako PRODAVATELJ ne osigura isporuku PREDMETA NABAVE u roku predviđenom ovim Ugovorom,
2. | ako PRODAVATELJ u obračunu koristi cijene više od cijena navedenih u ponudi i ovom Ugovoru,
3. | ako na strani KUPCA nastupe okolnosti zbog kojih nema potrebe za daljnjom kupnjom ugovorenog PREDMETA NABAVE temeljem ovog Ugovora.
KUPAC je dužan u slučaju nastupanja okolnosti utvrđenih u stavku 1. ovog članka pismeno izvijestiti PRODAVATELJA o razlogu zbog kojeg raskida Ugovor.
Kao rok za raskid Ugovora utvrđuje se 8 dana, računajući od dana dostave pisanog izvješća PRODAVATELJU.
Članak 8.
PRODAVATELJ se obvezuje da će u roku 8 dana od zaključenja ovog Ugovora predati KUPCU jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u iznosu 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, s rokom valjanosti do ispunjenja ugovornih obveza, u obliku zadužnice ili uplate novčanog pologa, sve u skladu s provedenim nadmetanjem nabave jednostavne vrijednosti, temeljem kojeg se zaključuje ovaj Ugovor.
PRODAVATELJ se obvezuje da će najmanje 5 dana prije isteka jamstva za uredno ispunjenje ugovora dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka za ugovoreni PREDMET NABAVE u jamstvenom roku u iznosu od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a, u obliku zadužnice ili uplate novčanog pologa, a jamstvo mora pokrivati čitav period jamstvenog roka.
Članak 9.
Ovaj ugovor zaključuje se na vrijeme do potpunog izvršenja PREDMETA NABAVE i stupa na snagu danom potpisa obiju ugovornih strana.
Ovaj ugovor je sastavljen u 4 (četiri) jednaka primjerka, od kojih svaka stranka dobiva po 2 (dva) primjerka. |  |  |  | PRIJEDLOG UGOVORA U PONUDI PRILAŽE SE U 1 PRIMJERKU.
Članak 10.
Ugovorne strane su suglasne da će eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati sporazumno.
U slučaju spora nadležan je Trgovački sud u Varaždinu.
KLASA: ___________________
URBROJ: _________________
ZA PRODAVATELJA: |  |  | ZA KUPCA: | Podaci o nazivu tvrtke, funkciji osobe ovlaštene za zastupanje i njenom imenu i prezimenu, automatski će se prepisati.
0 |  |  | IVKOM d.d.
0 |  |  | Direktor:
0 |  |  | Edo Rajh, dipl.oec.
| M.P. |  | M.P.
Ugovor br.: ___________ |  |  | Ugovor br.: ___/1-2025.
_____________, _____________ |  |  | Ivanec, _____________

## KUVERTA-pomoćni obrazac
Pošiljatelj: |  | NAPOMENA: Na listu lijevo je, radi olakšanja ponuditeljima izrade ponude, izrađen: KUVERTA-pomoćni obrazac, u koji se automatski prepisuju podaci o ponuditelju, a koje je ponuditelj upisao u Ponudbeni list.
0
0
Ponuditelj može (ALI I NE MORA) istog ispisati na list papira formata A4 i zalijepiti ga na kuvertu u kojoj šalje ponudu, tako da predmetne podatke ne mora sam ručno ispisivati.
IVKOM d.d. za komunalne poslove
Vladimira Nazora 96b, Ivanec
42 240 IVANEC
Predmet nabave:
JN–06–25
Nabava opreme za obradu podataka - hardwer, za IVKOM d.d., Ivanec
NE OTVARAJ
prije:
20.05.2025. godine, u 13:00 sati (lokalno vrijeme).